## титульный лист
Розничный прайс-лист на оборудование, поставляемое ООО "Карл-Дунгс"
2018 год
редакция 1.01 от 11.2017
Действует с 09.01.2018 года
по 31.12.2018 года*
* В случае изменения курса ЕВРО более чем на 5% , цены будут пересчитаны в соответствии с трендом изменения курса.
Рассылка новых цен будет производиться не менее чем за неделю до вступления их в силу.
1 | Позиции в прайс листе соответствуют производственной программе 2018 года.
В случае запроса на позиции, не указанные в прайс -листе , требуется запрос возможности производства.
В таком случае цена может значительно отличаться от цен на подобный товар из производственной программы.
2 | Цены в указаны в Рублях, без учета НДС 18%.
3 | Цены указаны на условиях "самовывоз со склада в г. Москва".
4 | Цены включают только заводскую упаковку.
5 | Все оборудование поставляется в промышленной (OEM) упаковке, т.е. без инструкции по эксплуатации.
Остальные документы предоставляются в соответствии с действующим законодательством РФ.
Возможность поставки продукции в соответствии со стандартами "розничных сетей" необходимо запрашивать у поставщика.
Инструкции по эксплуатации и разрешительная документация доступна по адресу: https://www.dungs.com/ru/assortiment-izdelii/
Прайс-лист не является публичной офертой, ссылки на него не допустимы.

## 2018
1 | MPA 41xx | Bestell-Nr./Артикул
Gasfeuerungsautomat für einstufige Brenner
Блок управления горелкой
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| MPA 4111 / 230 V AC / IP42 | 259058
| MPA 4111 / 115 V AC / IP42 | 259062
| MPA 4112 / 230 V AC / IP54 | 259066
| MPA 4112 / 115 V AC / IP54 | 259070
| MPA 4122 / 230 V AC / IP65 | 260347
| MPA 4122 / 115 V AC / IP65 | 260355
Erweiterungsmodule / Модули расширения
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| EM 2/4 MPA 411x, Profibus/Modbus, Shutter | xxxxxx
| EM 2/4 MPA 412x, Profibus/Modbus, Shutter | xxxxxx
| EM 2/6 MPA 411x Multifunctional Module, Shutter | xxxxxx
| EM 2/6 MPA 412x Multifunctional Module, Shutter | xxxxxx
| Kombinationen vormontiert / Собранные модули | Bestell-Nr./Артикул
| MPA 4112 / 230 VAC + EM 2/4 | 270080
| MPA 4112 / 115 VAC + EM 2/4 | 270964
| MPA 4122 / 230 VAC + EM 2/4 | 270965
| MPA 4122 / 115 VAC + EM 2/4 | 270966
| MPA 4112 / 230 VAC + EM 2/6 | 264143
| MPA 4112 / 115 VAC + EM 2/6 | 264144
| MPA 4122 / 230 VAC + EM 2/6 | 264145
| MPA 4122 / 115 VAC + EM 2/6 | 264146
| Zubehör / Запасные части | Bestell-Nr./Артикул
| MPA 411x Stecksockel evp. MPA 411x Mounting Base Spare Part | 261413
| MPA 411x Stecksockel WB evp. MPA 411x Mounting Base Spare Part | 260903
| MPA 4122 Verschraubungsset / Cable Gland Set | 259861
Software
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| Servicekoffer VisionBox kpl. / Service Set VisionBox cpl. | 252228
| VisionBox Mini kpl. / VisionBox Mini cpl. | 266290
xxxxxx = auf Anfrage / по запросу
Flammenfühler FLW / Детектор пламени FLW
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| FLW10 IR | 255216
| FLW 20 UV | 250733
| FLW 20 UV/F | 264399
| FLW 20 UV/F/HE | 266054
| FLW Flansch 45° / Bracket 45° | 264861
| FLW Flansch / Bracket D 14 mm / H 7 mm / 25 St./pcs | 250734
| FLW Flansch / Bracket D 14 mm / H 13 mm / 25 St./pcs | 250735
| FLW Anschlussleitung / Connection cable 350 mm | 250736
| FLW Anschlussleitung / Connection cable 600 mm | 251756
| FLW Anschlussleitung / Connection cable 1000 mm | 250737
1 | Flammenfühler UV 4x / Детектор пламени UV 4x
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| UV 41 HE | 260575
| UV 42 | 258385
| UV 41 Ersatz UV-Diode/Spare UV-Diode | 258811
| UV 41 HE Ersatz UV-Diode/Spare UV-Diode | 261201
| UV 42 Ersatz UV-Diode/Spare UV-Diode | 258812
| UV 4x-EM 1/1 Shutter | 259361
| UV 4x-EM 1 / 3 Montageadapter kpl. / Mounting adaptor, d: 28 mm/--/-- | 256667
| UV 4x-EM 1 / 4 Montageadapter kpl. / Mounting adaptor, d: 28 mm/QG/G1/8" | 260224
| UV 4x-EM 1 / 5 Montageadapter kpl. / Mounting adaptor, G 3/4"/QG/G1/8" | 260225
| UV 4x-EM 1 / 6 Montageadapter kpl. / Mounting adaptor, d: 28 mm/--/G1/8" | 260221
| UV 4x-EM 1 / 7 Montageadapter kpl. / Mounting adaptor, G 3/4"/--/G1/8" | 260223
| UV 4x-EM 1 / 8 Montageadapter kpl. / Mounting adaptor, 1/2"NPT/QG/1/4"NPT | 260831
| UV 4x-EM 1 / 9 Montageadapter kpl. / Mounting adaptor, 1/2"NPT/--/1/4"NPT | 260832
| UV 4x-EM 1 / 10 Montageadapter kpl. / Mounting adaptor, G 3/4"/--/-- | 266715
| Flammenwächter Ionisation Flame Detector Ionization | Bestell-Nr./Артикул
| FLW 41I Flammenwächter/Ionisation Flame Detector/Ionization | 258396
Elektronische Zündtransformatoren/ Трансформатор воспламенения
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| DEZ 100 Zündtrafo/Ignition Transformer / 230 V AC | 252113
| DEZ 101 Zündtrafo/Ignition Transformer / 120 V AC | 255018
| DEZ 200 Zündtrafo/Ignition Transformer / 230 V AC | 252114
| DEZ 201 Zündtrafo/ Ignition Transformer / 120 V AC | 260183
| DEZ 100 Zündtrafo/Ignition Transformer SEO 230 V AC | 257126
| DEZ 101 Zündtrafo/Ignition Transformer SEO 120 V AC | 257127
Anschlußleitung DEZ/Соединительные кабели
| DEZ 1xx/2xx Anschlußleitung/Connecting Cable, l 265 mm | 254827
| DEZ 1xx/2xx Anschlußleitung/Connecting Cable, l 1000 mm | 252119
| DEZ 1xx/2xx Anschlußleitung/Connecting Cable, l 5000 mm | 261303
Zündleitung DEZ/Кабель воспламенения
| DEZ 1xx/2xx Zündleitung/Ignition Cable 0 6,3 mm, l 370 mm | 252120
| DEZ 1xx/2xx Zündleitung/Ignition Cable 0 6,3 mm, l 1000 mm | 252121
| DEZ 1xx/2xx Zündleitung/Ignition Cable 0 6,3 mm, l 1500 mm | 252122
Induktions-Zündtransformatoren/Индукционные трансформаторы воспламенения
| DIZ 100 Zündtrafo/Ignition Transformer / 230 VAC | 264353
| DIZ 200 Zündtrafo/Ignition Transformer / 230 VAC | 264352
FRS
2 | Gas pressure regulator
FRS Регулятор-стабилизатор давления
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| FRS 503 | 086462
| FRS 505 | 070383
| FRS 507 | 070391
| FRS 510 | 070409
| FRS 515 | 058446
| FRS 520 | 058628
| FRS 525 | 083303
| FRS 5040 | 065144
| FRS 5050 | 065151
| FRS 5065 | 058792
| FRS 5080 | 079681
| FRS 5100 | 082552
| FRS 5125 | 013250
| FRS 5150 | 013268
FRI
FRI Регулятор давления
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| FRI 705/6 | 230472
| FRI 707/6 | 230473
| FRI 710/6 | 230474
| FRI 712/6 | 230475
| Flansch / Flange kpl. Rp 1/2, VS, DMV 507/11 | 222341
| Flansch / Flange kpl. Rp 3/4, VS, DMV 507/11 | 222342
| Flansch / Flange kpl. Rp 1, VS, DMV 507/11 | 222001
| Anschlußflansch Rp 1 1/4 kpl. SV 512 | 240506
| Flansch / Flange kpl. Rp 1, VS, DMV 512/11 | 222343
| Flansch / Flange kpl. Rp 1 1/4, VS, DMV 512/11 | 222344
| Flansch / Flange kpl. Rp 1 1/2, VS, MB/DMV 415-520 | 221884
| Flansch / Flange kpl. Rp 2, VS, MB/DMV 415-520 | 221926
FRNG
Gas pressure regulator
Регулятор давления
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| FRNG 503 | 220967
| FRNG 505 | 220968
| FRNG 507 | 220969
| FRNG 510 | 220970
| FRNG 515 | 209064
| FRNG 520 | 209065
| FRNG 5040 | 159350
| FRNG 5050 | 209067
| FRNG 5065 | 209068
| FRNG 5080 | 209069
| FRNG 5100 | 214422
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| FRNG 5125 | 220758
| FRNG 5150 | 224212
| FRNG 5125 | 241762
| FRNG 5150 | 241764
2 | FRN
Gas pressure regulator
Регулятор нулевого давления
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| FRN 515 | 103044
| FRN 520 | 101287
| FRN 5040 | 244124
| FRN 5050 | 241746
| FRN 5065 | 241755
| FRN 5080 | 241757
| FRN 5100 | 241760
FRU
Gas pressure regulator
Регулятор давления
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| FRU 505 | 221928
| FRU 507 | 221929
| FRU 510 | 169130
| FRU 515 | 178900
| FRU 520 | 178910
| FRU 5040 | 178930
| FRU 5050 | 178940
| FRU 5065 | 178950
| FRU 5080 | 160910
| FRU 5100 | 178960
FRSBV
Safety Blow-Off Valve as per DIN 3381
Предохранительный сбросной клапан
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| FRSBV 1010 | 226284
2 | FRM
Medium Pressure Regulator
Регулятор среднего давления
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| FRM 100025 ND | 270272
| FRM 100025 MD | 270273
| FRM 100025 HD | 270274
| FRM 100025 ND / SAV ND | 270275
| FRM 100025 MD / SAV MD | 270276
| FRM 100025 HD / SAV HD | 270277
| FRM 100040 ND | 270278
| FRM 100040 MD | 270279
| FRM 100040 HD | 270280
| FRM 100040 ND / SAV ND | 270281
| FRM 100040 MD / SAV MD | 270282
| FRM 100040 HD / SAV HD | 270283
| FRM 100050 ND | 270284
| FRM 100050 MD | 270285
| FRM 100050 HD | 270286
| FRM 100050 ND / SAV ND | 270287
| FRM 100050 MD / SAV MD | 270288
| FRM 100050 HD / SAV HD | 270289
| FRM 250025 HD | 271116
| FRM 250025 HD / SAV HD | 271117
| FRM 250040 HD | 271118
| FRM 250040 HD / SAV HD | 271119
| FRM 250050 HD / SAV HD | 271120
3 | GW... , LGW... , NB... , ÜB...
Pressure switches
Реле давления
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| LGW 3 A4 Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 272338
| LGW 10 A4 Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 272344
| LGW 50 A4 Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 272342
| LGW 150 A4 Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 272353
| LGW 3 A4 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 229382
| LGW 10 A4 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 229383
| LGW 50 A4 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 229385
| LGW 150 A4 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 229386
| LGW 3 A4 Ag-G3-MS9-V0-VS3 st-se | 272351
| LGW 10 A4 Ag-G3-MS9-V0-VS3 st-se | 272348
| LGW 50 A4 Ag-G3-MS9-V0-VS3 st-se | 272347
| LGW 150 A4 Ag-G3-MS9-V0-VS3 st-se | 272361
| LGW 3 A4/2 Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 232041
| LGW 10 A4/2 Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 232046
| LGW 50 A4/2 Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 232048
| LGW 150 A4/2 Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 232050
| LGW 3 A4/2 Ag-G3-MS9-V0-VS3 st-se | 232716
| LGW 10 A4/2 Ag-G3-MS9-V0-VS3 st-se | 232717
| LGW 50 A4/2 Ag-G3-MS9-V0-VS3 st-se | 232718
| LGW 150 A4/2 Ag-G3-MS9-V0-VS3 st-se | 232719
| LGW 3 A4 Y-Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 272358
| LGW 10 A4 Y-Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 272360
| LGW 50 A4 Y-Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 272355
| LGW 150 A4 Y-Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 272359
| GW 500 A4 Ag-M-MS9-V0 st-se | 157060
| GW 500 A4 Ag-G3-MS9-V0 st-se | 218270
| GW 500 A4/2 Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 237804
| GW 500 A4/2 Ag-G3-MS9-V0-VS3 st-se | 238572
| GW 3 A5 Ag-G3-MS6-V12 fa-se Set | 272362
| GW 10 A5 Ag-G3-MS6-V12 fa-se Set | 272350
| GW 50 A5 Ag-G3-MS6-V12 fa-se Set | 272340
| GW 150 A5 Ag-G3-MS6-V12 fa-se Set | 272339
| GW 500 A5 Ag-G3-MS6-V12 fa-se Set | 272349
| GW 10 A5/1 Ag-G3-MS6-V12 fa-se Set | 241245
| GW 50 A5/1 Ag-G3-MS6-V12 fa-se Set | 241246
| GW 150 A5/1 AG-G3-MS6-V12 fa-se Set | 241247
| GW 500 A5/1 AG-G3-MS6-V12 fa-se Set | 241248
| GW 3 A6 Ag-G3-MS9-V0 fa-se | 272343
| GW 10 A6 Ag-G3-MS9-V0 fa-se | 272620
| GW 50 A6 Ag-G3-MS9-V0 fa-se | 272615
| GW 150 A6 Ag-G3-MS9-V0 fa-se | 272616
| GW 500 A6 Ag-G3-MS9-V0 fa-se | 272618
3 | Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
1 pce
| GW 3 A6 Ag-G3-MS9-V0-VS3 fa-se 1P | 231111
| GW 10 A6 Ag-G3-MS9-V0-VS3 fa-se 1P | 231112
| GW 50 A6 Ag-G3-MS9-V0-VS3 fa-se 1P | 231113
| GW 150 A6 Ag-G3-MS9-V0-VS3 fa-se 1P | 231114
| GW 500 A6 Ag-G3-MS9-V0-VS3 fa-se 1P | 231115
GW 50 A6/1 Ag-G3-MS9-V0-VS3 fa-se
GW 150 A6/1 Ag-G3-MS9-V0-VS3 fa-se
GW 500 A6/1 Ag-G3-MS9-V0-VS3 fa-se
| GGW 3 A4 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 248673
| GGW 10 A4 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 248276
| GGW 50 A4 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 246176
| GGW 150 A4 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 248295
| GGW 3 A4-U Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 248327
| GGW 10 A4-U Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 240358
| GGW 50 A4-U Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 246178
| GGW 150 A4-U Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 247980
| GGW 3 A4/2 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 248686
| GGW 10 A4/2 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 248687
| GGW 50 A4/2 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 248688
| GGW 150 A4/2 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 248689
| GGW 3 A4-U/2 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 248690
| GGW 10 A4-U/2 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 248691
| GGW 50 A4-U/2 Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 248692
| GW 500 A4 HP Au-M-V0 st-se | 254280
| GW 2000 A4 HP Au-M-V0 st-se | 246665
| GW 6000 A4 HP Au-M-V0 st-se | 246159
| GW 500 A4 HP Au-G3-V0 st-se | 254285
| GW 2000 A4 HP Au-G3-V0 st-se | 254286
GW 6000 A4 HP Au-G3-V0 st-se
| GW 500 A4/2 HP Au-M-V0 st-se | 254281
| GW 2000 A4/2 HP Au-M-V0 st-se | 247903
| GW 6000 A4/2 HP Au-M-V0 st-se | 248678
| GW 500 A4/2 HP Au-G3-V0 st-se | 254282
| GW 2000 A4/2 HP Au-G3-V0 st-se | 254283
| GW 6000 A4/2 HP Au-G3-V0 st-se | 254284
| LGW 3 A2 Ag-M-V9 st-se | 272337
| LGW 10 A2 Ag-M-V9 st-se | 272336
| LGW 50 A2 Ag-M-V9 st-se | 272341
| LGW 150 A2 Ag-M-V9 st-se | 272356
| LGW 3 A2 Ag-G3-V9 st-se | 218444
| LGW 10 A2 Ag-G3-V9 st-se | 222025
| LGW 150 A2 Ag-M-V9 st-se | 272356
| LGW 3 A2 Ag-G3-V9 st-se | 218444
| LGW 10 A2 Ag-G3-V9 st-se | 222025
| LGW 50 A2P Ag-M-MS3-V0 st-se | 272346
3 | Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
1 pce
| LGW 150 A2P Ag-M-MS3-V0 st-se | 272354
LGW 3 A2 Ag-M-V9 st-se Pa
LGW 10 A2 Ag-M-V9 st-se Pa
LGW 50 A2 Ag-M-V9 st-se Pa
| LGW 1,5 A2-7 AU-M-V9 fa-se Pa | 257434
| LGW 3 A2-7 AU-M-V9 fa-se Pa | 257435
| LGW 6 A2-7 AU-M-V9 fa-se Pa | 257436
| LGW 10 A2-7 AU-M-V9 st-se Pa | 257437
| LGW 30 A2-7 AU-M-V9 st-se Pa | 257438
| LGW 1,5 A1 xxx st-se Ag ng p+ ... | xxxxxx
| LGW 3 A1 xxx st-se Ag ng p+ ... | xxxxxx
| LGW 10 A1 xxx st-se Ag ng p+ ... | xxxxxx
| KS 150 A2-7 AU-M-V9 fa-se Pa | 257842
| KS 300 A2-7 AU-M-V9 fa-se Pa | 257843
| KS 600 A2-7 AU-M-V9 fa-se Pa | 257844
| KS 1000 A2-7 AU-M-V9 st-se Pa | 257845
| KS 3000 A2-7 AU-M-V9 st-se Pa | 257846
| Zubehör / Accessories | Bestell-Nr./Артикул
| Adapter Set PBR | 273777
| Adapter Set G 1/4 -> GW A2 | 222982
| Adapter Set -> MB 405 - 412 | 221630
| Montage Set / Assembly kit GW/NB/ÜB A2 | 223280
| Montage Set / Assembly kit GW A6 (-> SV) | 242771
| Befestigungswinkel Metall Bracket metal | 230288
| Befestigungsplatte Attachment plate | 230301
| Anbauflansch mit Zentrierbolzen Flange with centering | 230291
| Montage-Set Doppeldruckwächter (x) nicht für /2-Version Assembly kit double pressure switch (x) not usable with /2-version | 213910
| Montage Set Glimmlampe 230V ge Assembly kit glow lamp 230V ye | 231773
| Montage Set Glimmlampe 230V gn Assembly kit glow lamp 230V gn | 248239
| Montage Set Glimmlampe 120V ge Assembly kit glow lamp 120V ye | 231772
| Winkeleinschraubstutzen Kunststoff G 1/4 Angle screw socket plastics G 1/4 | 230279
| Winkeleinschraubstutzen Kunststoff G 1/8 Angle screw socket plastics G 1/8 | 230278
| Verschlußschraube G 1/4 Sealing screw | 266044
| Meßstutzen mit Dichtring G 1/4 Measurement connection with seal ring G 1/4 | 266042
| Klimaset-Zubehör KS A2 (Befestigungsplatte) Climate set access. KS A2 (Mounting plate) | 258247
| Klimaset-Zubehör (ohne Winkel) Climate set access. w/o bracket | 192120
| Klimaset-Zubehör / Climate set access. KS A4 | 224277
| Schlauchanschluss-Set / tube connection kit | 211781
| Berührschutz, IP 20 Contact protection IP 20 | 262045
| Berührschutz mit Zugentlastung IP 42 Contact protection with traction relief IP 42 | 262047
| Ersatzset Haube komplett IP 54, LGW A2 Replacement set cover complete IP 54, LGW A2 | 230276
| Ersatzset Haube komplett IP 65, LGW A2 Replacement set cover complete IP 65, LGW A2 | 257841
| Ersatzset Haube komplett IP 54, LGW A4 Replacement set cover complete IP 54, LGW A4 | 230275
| Ersatzset Haube komplett IP 65, LGW A4 Replacement set cover complete IP 65, LGW A4 | 237602
| Zylinderschraube 0 3x14 | 266045
4 | M(L)V-...
Magnetventile einstufig nach EN 161
Электромагнитные клапаны
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| MVD 203/5 (AC) 230 V IP 54 | 108571
| MVDLE 203/5 (AC) 230 V IP 54 | 108597
| MVD 205/5 (AC) 230 V IP 54 | 013102
| MVDLE 205/5 (AC) 230 V IP 54 | 013284
| MVD 207/5 (AC) 230 V IP 54 (Solenoid # 200) | 121962
| MVDLE 207/5 (AC) 230 V IP 54 | 013276
| MVD 210/5 (AC) 230 V IP 54 | 013490
| MVD 210/5 S02 (AC) 230 V IP 54 | 212267
| MVDLE 210/5 (AC) 230 V IP 54 | 013524
| MVD 215/5 (AC) 230 V IP 54 | 015446
| MVD 215/5 S02 (AC) 230 V IP 54 | 163050
| MVDLE 215/5 (AC) 230 V IP 54 | 015412
| MVD 220/5 (AC) 230 V IP 54 | 011767
| MVD 220/5 S02 (AC) 230 V IP 54 | 212214
| MVDLE 220/5 (AC) 230 V IP 54 | 011775
| MVD 225/5 (AC) 230 V IP 54 | 119701
| MVDLE 225/5 (AC) 230 V IP 54 | 118935
| MVD 2040/5 (AC) 230 V IP 54 | 111146
| MVD 2040/5 S02 (AC) 230 V IP 54 | 209533
| MVDLE 2040/5 (AC) 230 V IP 54 | 111914
| MVD 2050/5 (AC) 230 V IP 54 | 111187
| MVD 2050/5 S02 (AC) 230 V IP 54 | 180610
| MVDLE 2050/5 (AC) 230 V IP 54 | 111195
| MVD 2065/5 S02 (AC) 230 V IP 54 | 157230
| MVD 2065/5 (AC) 230 V IP 54 | 169390
| MVDLE 2065/5 (AC) 230 V IP 54 | 170930
| MVD 2080/5 (AC) 230 V IP 54 | 169400
| MVD 2080/5 S02 (AC) 230 V IP 54 | 212196
| MVDLE 2080/5 (AC) 230 V IP 54 | 170940
| MVD 2100/5 (AC) 230 V IP 54 | 169410
| MVD 2100/5 S02 (AC) 230 V IP 54 | 212371
| MVDLE 2100/5 (AC) 230 V IP 54 | 170950
| MVD 2125/5 (AC) 230 V IP 54 | 159830
| MVD 2125/5 S02 (AC) 230 V IP 54 | 198970
| MVD 2150/5 (AC) 230 V IP54 | 160050
| MVD 2150/5 S02 (AC) 230 V IP 54 | 212638
| MVD 205/5 (AC) 110 V IP 54 | 181190
| MVDLE 205/5 (AC) 110 V IP 54 | 247481
| MVD 207/5 (AC) 110 V IP 54 | 164920
| MVD 210/5 (AC) 110 V IP 54 | 195520
| MVDLE 210/5 (AC) 110 V IP 54 | 195550
| MVD 215/5 (AC) 110 V IP 54 | 195530
| MVD 220/5 (AC) 110 V IP 54 | 195540
| MVD 225/5 (AC) 110 V IP 54 | 211896
| MVD 2065/5 (AC) 110 V IP 54 | 210323
| MVD 2080/5 (AC) 110 V IP 54 | 157090
| MVD 2100/5 (AC) 110 V IP 54 | 209038
| MVD 203/5 (DC) 24-28 V IP 65 | 233118
| MVD 205/5 (DC) 24-28 V IP 65 | 204780
| MVD 2050/5 (DC) 24-28 V IP65 | 208811
| MVD 2065/5 (DC) 24-28 V IP 65 | 172250
4 | Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| MVD 2065/5 S02 (DC) 24-28 V IP 65 | 247465
| MVD 2080/5 (DC) 24-28 V IP 65 | 172260
| MVD 2080/5 S02 (DC) 24-28 V IP 65 | 247463
| MVD 2100/5 (DC) 24-28 V IP 65 | 172270
| MVD 2100/5 S02 (DC) 24-28 V IP 65 | 247462
| MVD 2125/5 S02 (DC) 24-28 V IP 54 | 247464
| MVD 2150/5 S02 (DC) 24-28 V IP 54 | 231748
| MV 205/4 (AC) 230 V IP 54 | 251279
| MV 207/4 (AC) 230 V IP 54 | 251280
| MV 210/4 (AC) 230 V IP 54 | 251281
| MV 215/4 (AC) 230 V IP 54 | 251282
| MV 220/4 (AC) 230 V IP 54 | 251283
| MV 502 (AC) 230-240 V IP 54 | 215953
| MV 502 (AC) 230-240 V IP 54 | 218971
| MV 502 (AC) 230-240 V IP 54 | 218974
| MV 502 (AC) 230-240 V IP 54 | 218973
| MV 502/1 (AC) 230-240 V IP 54 | 225432
| MVD 503/5 (AC) 230 V IP 54 | 158090
| MVDLE 503/5 (AC) 230 V IP 54 | 222077
| MVD 505/5 (AC) 230 V IP 54 | 158110
| MVD 505/5 (AC) 230 V IP 65 | 208234
| MVD 507/5 (AC) 230 V IP 54 | 157530
| MVD 507/5 (AC) 230 V IP 65 | 232420
| MVD 507/5 S02 (AC) 230 V IP 54 | 223727
| MVDLE 507/5 (AC) 230 V IP 54 | 222079
| MVD 510/5 (AC) 230 V IP 54 | 157540
| MVD 515/5 (AC) 230 V IP 54 | 157550
| MVD 515/5 (AC) 230 V IP 65 | 242934
| MVDLE 515/5 (AC) 230 V IP 54 | 222081
| MVD 520/5 (AC) 230 V IP 54 | 167200
| MVD 520/5 (AC) 230 V IP 65 | 242940
| MVDLE 520/5 (AC) 230 V IP 54 | 222082
| MVD 5040/5 (AC) 230 V IP 54 | 170660
| MVD 5050/5 (AC) 230 V IP 54 | 170690
| MVDLE 5050/5 (AC) 230 V IP 54 | 222087
| MVD 5065/5 (AC) 230 V IP 54 | 165510
| MVD 5080/5 (AC) 230 V IP 54 | 165640
| MVD 5100/5 (AC) 230 V IP 54 | 166150
| MVD 5100/5 (AC) 230 V IP 65 | 240412
| MVD 5125/5 (AC) 230 V IP 54 | 159840
| MVD 5125/5 (AC) 230 V IP 65 | 242782
| MVD 5150/5 (AC) 230 V IP 54 | 160350
| MV 502 (AC) 110 V IP 54 | 240825
| MVD 503/5 (AC) 110 V IP 65 | 242912
| MVD 505/5 (AC) 110 V IP 54 | 231100
| MVD 505/5 (AC) 110 V IP 65 | 239189
| MVD 507/5 (AC) 110 V IP 54 | 231096
| MVD 507/5 (AC) 110 V IP 65 | 242921
| MVD 510/5 (AC) 110 V IP 54 | 231097
| MVD 510/5 (AC) 110 V IP 65 | 242927
| MVD 515/5 (AC) 110 V IP 65 | 242933
| MVD 520/5 (AC) 110 V IP 65 | 242939
4 | Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| MVD 5065/5 (AC) 110 V IP 54 | 231101
| MVD 5080/5 (AC) 110 V IP 54 | 231102
| MV 502 (DC) 24-28 V IP 54 | 231095
| MVD 503/5 (DC) 24-28 V IP 65 | 242913
| MVD 505/5 (DC) 24-28 V IP 54 | 209648
| MVD 505/5 (DC) 24-28 V IP 65 | 208266
| MVD 507/5 (DC) 24-28 V IP 65 | 231866
| MVD 510/5 (DC) 24-28 V IP 65 | 242929
| MVD 515/5 (DC) 24-28 V IP 65 | 242935
| MVD 520/5 (DC) 24-28 V IP 65 | 242941
| MVD 5065 (DC) 24-28 V IP 65 | 262839
| MVD 5100/5 (DC) 24-28 V IP 54 | 246092
| MV 5150/5 S02 (DC) 24-28 V IP 54 | 242757
Zubehör / Запасные части и опции
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| Steckerset inkl. Leistungsdose IP 54 Plug set incl. line socket IP 54 DIN 175301-803 | 215733
| Leitungsdose GDMW 3011 DF, schwarz 3-pol* Set line socket GDMW 3011 DF, black 3-pol* | 215699
| Endkontakt / Closed position indicator switch K01/1 IP 54 | 211202
| Ersatzset Betriebsanzeige / Operation indicator 230 VAC | 251922
| Ersatzset Betriebsanzeige / Operation indicator 120 VAC | 251923
| Ersatzset Betriebsanzeige / Operation indicator 24 VAC | 251924
| MV 1005 (AC) 230 V IP 54 | 246921
| MV 1007 (AC) 230 V IP 54 | 246922
ZR
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| ZRDLE 407/5 (AC) 230 V IP 54 | 153820
| ZRDLE 410/5 (AC) 230 V IP 54 | 153840
| ZRDLE 415/5 (AC) 230 V IP 54 | 153860
| ZRDLE 420/5 (AC) 230 V IP 54 | 153880
| ZRDLE 4050/5 (AC) 230 V IP 54 | 155450
| ZRDLE 407/5 (AC) 200 V IP 54 | 209813
| ZRDLE 410/5 (AC) 200 V IP 54 | 209814
| ZRDLE 415/5 (AC) 200 V IP 54 | 209815
| ZRDLE 420/5 (AC) 200 V IP 54 | 209816
HSAV
Manual shut-off valve as per EN 161
Ручные отсечные клапаны
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| HSAV 1507 (AC) 230 V | 195090
| HSAV 510/5 (AC) 230 V | 151440
| HSAV 515/5 (AC) 230 V | 155790
| HSAV 520/5 (AC) 230 V | 155800
| HSAV 5050/5 (AC) 230 V | 199490
| HSAV 5065/5 (AC) 230 V | 155810
| HSAV 5080/5 (AC) 230 V | 155820
| HSAV 5100/5 (AC) 230 V | 155830
| HSAV 520/5 (DC) 24-28 V | 243620
| Steckerset inkl. Leitungsdose IP 54 DIN EN 175301-803 Plug set incl. line socket IP 54 DIN EN 175301-803 | 215733
| Endkontakt / Closed position indicator switch K01/1 IP 54 | 211202
4 | LGV
Leckgas-Magnetventil nach EN 161
Продувочный электромагнитный клапан
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| LGV 507/5 (AC) 230 V IP 54 | 119271
| LGV 507/5 (AC) 230 V IP 65 | 208106
| LGV 507/5 (AC) 110 V IP 54 | 156630
| LGV 507/5 (DC) 24-28 V IP 65 | 208382
Zubehör / Запасные части и опции
| Steckerset inkl. Leitungsdose IP 54 DIN EN 175301-803 Plug set incl. line socket IP 54 DIN EN 175301-803 | 215733
| Endkontakt / Closed position indicator switch K01/1 IP 54 | 211202
LV-D
Luft-Magnetventil einstufig
воздушный электромагнитный клапан
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| LV-D 210/4 (AC) 230 V IP 54 | 256437
| LV-D 215/4 (AC) 230 V IP 54 | 256861
| LV-D 220/5 (AC) 230 V IP 54 | 257036
| LV-D 225/5 (AC) 230 V IP 54 | 257037
| LV-D 2050/ (AC) 230 V IP 54 | 249989
| LV-D 2065/5 (AC) 230 V IP 54 | 249991
| LV-D 2080/5 (AC) 230 V IP 54 | 257038
5 | MB..
GasMultiBloc®
Мультиблок
MBС
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| MBC-65-DLE-S20 | 232620
| MBC-65-DLE-S40 | 242320
| MBC-65-ND | 251195
| MBC-65-WND | xxxxxx
| MBC-120-DLE-S20 | 246456
| MBC-120-DLE-S40 | 245875
| MBC-120-ND | 251849
| MBC-120-WND-150 | xxxxxx
| MBC-300-SE-S02 | 261649
| MBC-300-SE-S22 | 261645
| MBC-300-SE-S82 | 261644
| MBC-300-SE-S302 | 261647
| MBC-300-VEF | 261653
| MBC-300-WND | xxxxxx
| MBC-65-DLE-S20 | 232620
| MBC-65-DLE-S40 | 242320
| MBC-65-ND | 251195
| MBC-65-WND | xxxxxx
| MBC-120-DLE-S20 | 246456
| MBC-120-DLE-S40 | 245875
| MBC-120-ND | 251849
| MBC-120-WND-150 | xxxxxx
| MBC-300-SE-S02 | 261649
| MBC-300-SE-S22 | 261645
| MBC-300-SE-S82 | 261644
| MBC-300-SE-S302 | 261647
| MBC-300-VEF | 261653
| MBC-1900-VEF-65 | 243083
| MBC-3100-SE-80 | 244295
| MBC-3100-VEF-80 | 244428
| MBC-5000-SE-100 | 244298
| MBC-5000-VEF-100 | 244301
5 | MB-B
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| MB-DLE 403 B01 S20 | 226568
| MB-DLE 403 B01 S50 | 226783
| MB-DLE 405 B01 S20 | 226560
| MB-DLE 405 B01 S22 | 225006
| MB-DLE 405 B01 S50 | 226875
| MB-DLE 407 B01 S20 | 226561
| MB-DLE 407 B01 S22 | 225015
| MB-DLE 407 B01 S50 | 226874
| MB-DLE 407 B01 S52 | 225230
| MB-DLE 407 B07 S22 | 225648
| MB-DLE 410 B01 S20 | 226562
| MB-DLE 410 B01 S22 | 225008
| MB-DLE 410 B01 S50 | 226873
| MB-DLE 410 B01 S52 | 225928
| MB-DLE 410 B07 S22 | 225649
| MB-DLE 412 B01 S20 | 226563
| MB-DLE 412 B01 S22 | 225009
| MB-DLE 412 B01 S50 | 226872
| MB-DLE 412 B01 S52 | 245836
| MB-DLE 412 B07 S22 | 225650
| MB-DLE 415 B01 S20 | 226799
| MB-DLE 415 B01 S22 | 226800
| MB-DLE 415 B01 S50 | 226801
| MB-DLE 415 B01 S52 | 226802
| MB-DLE 420 B01 S20 | 226803
| MB-DLE 420 B01 S22 | 226804
| MB-DLE 420 B01 S50 | 226805
| MB-DLE 420 B01 S52 | 226806
5 | MB-ZR...
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| MB-ZRDLE 405 B01 S20 | 226552
| MB-ZRDLE 405 B01 S50 | 226871
| MB-ZRDLE 407 B01 S20 | 226553
| MB-ZRDLE 407 B01 S22 | 223551
| MB-ZRDLE 407 B01 S50 | 226870
| MB-ZRDLE 407 B01 S52 | 225229
| MB-ZRDLE 407 B07 S22 | 198350
| MB-ZRDLE 410 B01 S20 | 226554
| MB-ZRDLE 410 B01 S22 | 230521
| MB-ZRDLE 410 B01 S50 | 226869
| MB-ZRDLE 410 B01 S52 | 226169
| MB-ZRDLE 410 B07 S22 | 182280
| MB-ZRDLE 412 B01 S20 | 226555
| MB-ZRDLE 412 B01 S22 | 230520
| MB-ZRDLE 412 B01 S50 | 226868
| MB-ZRDLE 412 B01 S52 | 226170
| MB-ZRDLE 412 B07 S22 | 182050
| MB-ZRDLE 415 B01 S20 | 226807
| MB-ZRDLE 415 B01 S22 | 226808
| MB-ZRDLE 415 B01 S50 | 226809
| MB-ZRDLE 415 B01 S52 | 226810
| MB-ZRDLE 420 B01 S20 | 226811
| MB-ZRDLE 420 B01 S22 | 226812
| MB-ZRDLE 420 B01 S50 | 226813
| MB-ZRDLE 420 B01 S52 | 226814
5 | MB-VEF
GasMultiBloc® Gas-air-ratio control
Регулятор соотношения "газ:воздух"
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| MB-VEF 407 B01 S12 | 247315
| MB-VEF 407 B01 S32 | 241117
| MB-VEF 412 B01 S12 | 247322
| MB-VEF 412 B01 S32 | 239076
| MB-VEF 415 B01 S12 | 247323
| MB-VEF 415 B01 S32 | 250691
| MB-VEF 420 B01 S12 | 247324
| MB-VEF 420 B01 S32 | 239077
| MB-VEF 425 B01 S12 | 240296
| MB-VEF 425 B01 S32 | 239078
6 | DMV.../11 (Thread)
Doppelmagnetventile nach EN 161
Двойной электромагнитный клапан
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| DMV-D 503/11 (AC) 220-240 V IP 54 | 222326
| DMV-D 507/11 (AC) 220-240 V IP 54 | 222331
| DMV-D 507/11 (AC) 220-240 V IP 54 | 242074
| DMV-D 512/11 (AC) 220-240 V IP 54 | 222336
| DMV-D 512/11 (AC) 220-240 V IP 54 | 271532
| DMV-D 520/11 (AC) 220-240 V IP 54 | 221924
| DMV-D 520/11 (AC) 220-240 V IP 54 | `
| DMV-D 525/11 eco (AC) 230 V IP 54 | 256151
| DMV-DLE 503/11 (AC) 220-240 V IP 54 | 222327
| DMV-DLE 507/11 (AC) 220-240 V IP54 | 222332
| DMV-DLE 512/11 (AC) 220-240 V IP 54 | 222337
| DMV-DLE 520/11 (AC) 220-240 V IP 54 | 222599
| DMV-DLE 525/11 eco (AC) 230 V IP 54 | 256172
| DMV-D 503/11 (AC) 110-120 V IP 54 | 222872
| DMV-D 507/11 (AC) 110-120 V IP 54 | 222873
| DMV-D 512/11 (AC) 110-120 V IP 54 | 222826
| DMV-D 520/11 (AC) 110-120 V IP 54 | 222823
| DMV-D 525/11 eco (AC) 110 V IP 54 | 256206
| DMV-DLE 503/11 (AC) 110-120 V IP 54 | 222881
| DMV-DLE 507/11 (AC) 110-120 V IP54 | 222878
| DMV-DLE 512/11 (AC) 110-120 V IP 54 | 222882
| DMV-DLE 520/11 (AC) 110-120 V IP 54 | 222889
| DMV-DLE 525/11 eco (AC) 110 V IP 54 | 256208
| DMV-D 503/11 (DC) 24-28 V IP 54 | 222871
| DMV-D 507/11 (DC) 24-28 V IP 54 | 222875
| DMV-D 512/11 (DC) 24-28 V IP 54 | 222828
| DMV-D 520/11 (DC) 24-28 V IP 54 | 222825
| DMV-DLE 507/11 (DC) 24- 28 V IP 54 | 222876
| DMV-DLE 512/11 (DC) 24- 28 V IP 54 | 222884
| DMV-DLE 520/11 (DC) 24- 28 V IP 54 | 222890
| DMV-D 503/11 (DC) 12 V IP 54 | 228147
| DMV-DLE 503/11 (DC) 12 V IP 54 | 228146
6 | DMV.../11 eco (Flange) / (фланцевое исполнение)
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| DMV 525/11 eco (AC) 230 V | 256139
| DMV 5065/11 eco (AC) 230 V | 256293
| DMV 5080/11 eco (AC) 230 V | 256356
| DMV 5100/11 eco (AC) 230 V | 249774
| DMV 5125/11 eco (AC) 230 V | 250465
| DMV-D 525/11 eco (AC) 230 V | 256151
| DMV-D 5065/11 eco (AC) 230 V | 256296
| DMV-D 5080/11 eco (AC) 230 V | 256357
| DMV-D 5100/11 eco (AC) 230 V | 253459
| DMV-D 5125/11 eco (AC) 230 V | 253461
| DMV-DLE 525/11 eco (AC) 230 V | 256172
| DMV-DLE 5065/11 eco (AC) 230 V | 256297
| DMV-DLE 5080/11 eco (AC) 230 V | 256358
| DMV-DLE 5100/11 eco (AC) 230 V | 256458
| DMV-DLE 5125/11 eco (AC) 230 V | 256459
| DMV 525/11 eco (AC) 110 V | 256204
| DMV 5065/11 eco (AC) 110 V | 256298
| DMV 5080/11 eco (AC) 110 V | 256359
| DMV 5100/11 eco (AC) 110 V | 254186
| DMV 5125/11 eco (AC) 110 V | 254187
| DMV-D 525/11 eco (AC) 110 V | 256206
| DMV-D 5065/11 eco (AC) 110 V | 256299
| DMV-D 5080/11 eco (AC) 110 V | 256360
| DMV-D 5100/11 eco (AC) 110 V | 254190
| DMV-D 5125/11 eco (AC) 110 V | 254191
| DMV-DLE 525/11 eco (AC) 110 V | 256208
| DMV-DLE 5065/11 eco (AC) 110 V | 256300
| DMV-DLE 5080/11 eco (AC) 110 V | 256361
| DMV-DLE 5100/11 eco (AC) 110 V | 256461
| DMV-DLE 5125/11 eco (AC) 110 V | 256462
| DMV 525/11 eco (DC) 24-28 V | 256278
| DMV 5065/11 eco (DC) 24-28 V | 256313
| DMV 5080/11 eco (DC) 24-28 V | 256362
| DMV 5100/11 eco (DC) 24-28 V | 250364
| DMV 5125/11 eco (DC) 24-28 V | 250365
| DMV 525/11 eco (AC) 230 V | 256213
| DMV 5065/11 eco (AC) 230 V | 256319
| DMV 5080/11 eco (AC) 230 V | 256463
| DMV 5100/11 eco (AC) 230 V | 256464
| DMV 5125/11 eco (AC) 230 V | 256465
| DMV-D 525/11 eco (AC) 230 V | 256216
| DMV-D 5065/11 eco (AC) 230 V | 256320
| DMV-D 5080/11 eco (AC) 230 V | 256466
| DMV-D 5100/11 eco (AC) 230 V | 256468
| DMV-D 5125/11 eco (AC) 230 V | 256469
6 | Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| DMV-DLE 525/11 eco (AC) 230 V | 256253
| DMV-DLE 5065/11 eco (AC) 110 V | 256325
| DMV-DLE 5080/11 eco (AC) 230 V | 256470
| DMV-DLE 5100/11 eco (AC) 230 V | 256471
| DMV-DLE 5125/11 eco (AC) 230 V | 256472
| DMV 525/11 eco (AC) 110 V | 256272
| DMV 5065/11 eco (AC) 110 V | 256323
| DMV 5080/11 eco (AC) 110 V | 256473
| DMV 5100/11 eco (AC) 110 V | 256474
| DMV 5125/11 eco (AC) 110 V | 256475
| DMV-D 525/11 eco (AC) 110 V | 256273
| DMV-D 5065/11 eco (AC) 110 V | 256324
| DMV-D 5080/11 eco (AC) 110 V | 256476
| DMV-D 5100/11 eco (AC) 110 V | 256477
| DMV-D 5125/11 eco (AC) 110 V | 256478
| DMV-DLE 525/11 eco (AC) 110 V | 256274
| DMV-DLE 5065/11 eco (AC) 110 V | 256321
| DMV-DLE 5080/11 eco (AC) 110 V | 256479
| DMV-DLE 5100/11 eco (AC) 110 V | 256480
| DMV-DLE 5125/11 eco (AC) 110 V | 256482
| DMV 525/11 eco (DC) 24-28 V | 256280
| DMV 5065/11 eco (DC) 24-28 V | 256326
| DMV 5080/11 eco (DC) 24-28 V | 256485
| DMV 5100/11 eco (DC) 24-28 V | 256486
| DMV 5125/11 eco (DC) 24-28 V | 256487
| DMV 50025 S02 (AC) 230 V | 256446
| DMV 50025 S02 (DC) 24 V | 255973
| DMV-D 50050 (AC) 230 V | 254849
| DMV-D 50050 (DC) 24 V | 251762
| DMV-D 5040/11 (AC) 220-240 V | 224380
| DMV-D 5050/11 (AC) 220-240 V | 224381
| DMV-DLE 5040/11 (AC) 220-240 V | 224923
| DMV-DLE 5050/11 (AC) 220-240 V | 224924
| DMV-D 5040/11 (AC) 110-120 V | 226061
| DMV-D 5050/11 (AC) 110-120 V | 226064
| DMV-DLE 5050/11 (AC) 110-120 V | 226118
| DMV-D 5040/11 (DC) 24-28 V | 226063
| DMV-D 5050/11 (DC) 24-28 V | 226066
| DMV-DLE 5040/11 (DC) 24-28 V | 226117
| DMV-DLE 5050/11 (DC) 24-28 V | 226120
6 | Zubehör / Запасные части и опции
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| Flansch / Flange kpl. Rp 3/8, VS, DMV 503/11 | 217471
| Flansch / Flange kpl. Rp 1/2, VS, DMV 503/11 | 217472
| Flansch / Flange kpl. Rp 1/2, VS, DMV 507/11 | 222341
| Flansch / Flange kpl. Rp 3/4, VS, DMV 507/11 | 222342
| Flansch / Flange kpl. Rp 1, VS, DMV 507/11 | 222001
| Anschlußflansch Rp 1 1/4 kpl. SV 512 | 240506
| Flansch / / Flange kpl. Rp 1, VS, DMV 512/11 | 222343
| Flansch / Flange kpl. Rp 1 1/4, VS, DMV 512/11 | 222344
| Flansch / Flange kpl. Rp 1 1/2, VS, MB/DMV 415-520 | 221884
| Flansch / Flange kpl. Rp 2, VS, MB/DMV 415-520 | 221926
| Flansch / Flange kpl. Rp 2, VS, DMV 525/11 | 215384
| Flansch / Flange kpl. Rp 1/2, MS, DMV 507/11 | 241953
| Flansch / Flange kpl. Rp 3/4, MS, DMV 507/11 | 231230
| Flansch / Flange kpl. Rp 1 MS, DMV 507/11 | 231231
| Flansch / Flange kpl. Rp 1 MS, DMV 512/11 | 241956
| Flansch / Flange kpl. Rp 1 1/4, MS, DMV 512/11 | 231232
| Flansch / Flange kpl. Rp 1 1/2, MS, MB 415 | 225528
| Flansch / Flange kpl. Rp 2, MS, MB/DMV 415-520 | 225532
| Flansch / Flange kpl. Rp 2, MS, MB-VEF 425 | 225531
| Deckel seitl. kpl. Set- DMV | 219005
| Zündgasflansch / Ignition gas flange G 1/2 kpl.-Set- DMV | 219007
| Zündgasflansch / Ignition gas flange G 3/4 kpl.-Set- DMV | 219006
| Adapter-Set für Dichtkontrolle, Prüfbrenner | 212887
| Adapter-Set MB und DMV | 216675
| Leitungsdose / Line socket GDMW 3020CF,schwarz / black 3-pol.+PE | 210319
| Endkontakt / Closed position indicator switch K01/1 IP 54 | 211202
| Flansch / Flange MB 405/407 | 171690
| Flansch / Flange MB 405/407 | 134300
| Flansch / Flange MB 405/407 | 171700
| Flansch / Flange MB 405/407 | 134310
| Flansch / Flange MB 410/412 | 171710
| Flansch / Flange MB 410/412 | 134920
| Flansch / Flange MB 410/412 | 171720
| Flansch / Flange MB 410/412 | 134930
| Flansch / Flange MB 410/412 | 171730
| Flansch / Flange MB 410/412 | 134940
| Flansch / Flange MB 415/420 | 241956
| Flansch / Flange MB 415/420 | 222343
| Flansch / Flange MB 415/420 | 231232
| Flansch / Flange MB 415/420 | 222344
| Flansch / Flange MB 415/420 | 225528
| Flansch / Flange MB 415/420 | 221884
| Flansch / Flange MB 415/420 | 225532
| Flansch / Flange MB 415/420 | 221926
| Flansch / Flange MB 425 | 225531
| Flansch / Flange MB 425 | 215384
| Leitungsdose / Line socket für / for MB-, MBC, DMV-... | 210319
| Leitungsdose für Druckwächter Line socket for pressure switches | 210318
| Leitungsdose für Druckwächter | 210317
| Adapter Pbr für MB 405-420 | 214975
6 | Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| Endkontaktschalter / Closed position indicator K01/1 | 211202
| Flansch / Flange MBC-65 | 239283
| Flansch / Flange MBC-65 | 245372
| Flansch / Flange MBC-65 | 245371
| Flansch / Flange MBC-120 | 246360
| Flansch / Flange MBC-120 | 248915
| Flansch / Flange MBC-120 | 246364
| Flansch / Flange DMV 507, MBC-300 | 241953
| Flansch / Flange DMV 507, MBC-300 | 222341
| Flansch / Flange DMV 507, MBC-300 | 231230
| Flansch / Flange DMV 507, MBC-300 | 222342
| Flansch / Flange DMV 507, MBC-300 | 231231
| Flansch / Flange DMV 507, MBC-300 | 222001
| Flansch / Flange DMV 507, MBC-300 | 240506
| Flansch / Flange DMV 512/520, MBC-700/1200 | 241956
| Flansch / Flange DMV 512/520, MBC-700/1200 | 222343
| Flansch / Flange DMV 512/520, MBC-700/1200 | 231232
| Flansch / Flange DMV 512/520, MBC-700/1200 | 222344
| Flansch / Flange DMV 512/520, MBC-700/1200 | 225528
| Flansch / Flange DMV 512/520, MBC-700/1200 | 221884
| Flansch / Flange DMV 512/520, MBC-700/1200 | 225532
| Flansch / Flange DMV 512/520, MBC-700/1200 | 221926
| Zündgasflansch / Ignition gas flange DMV 507/512/520 | 219007
| Vorbaufilter / Pre mount filter DMV 507 | 232440
| Vorbaufilter / Pre mount filter MB 415/420, DMV 512/520 | 226342
| Impulsflansch / Pulse flange MB-VEF 407 | 227507
| Impulsflansch / Pulse flange MB-VEF 412 | 227516
| Impulsflansch / Pulse flange MB-VEF 415 | 227517
| Impulsflansch / Pulse flange MB-VEF 420 | 228140
| Impulsflansch / Pulse flange MB-VEF 425 | 227518
| Impulsflansch / Pulse flange DMV-SE/VEF 507 | 227519
| Impulsflansch / Pulse flange DMV-SE/VEF 512 | 227517
| Impulsflansch / Pulse flange DMV-SE/VEF 520 | 228140
| Impulsflansch / Pulse flange DMV-SE/VEF 525 | 227518
| Düsen-Set / Nozzle set VEF | 238434
| Shutter - MBC-300 | 255130
| Shutter - MBC-700/1200 | 256793
| Shutter - MBC-700/1200 | 255131
| Shutter - MBC-1000 | 255132
| Shutter - MBC-2500/4000 | 256791
| Shutter - MBC-2500/4000 | 255133
6 | HF Bloc
Doppelventilkombination
Блок пневматических клапанов
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| HF Bloc-5080-VPS (AC) 230 V | 255804
| HF Bloc-5100-VPS (AC) 230 V | 255805
| HF Bloc-5125-VPS (AC) 230 V | 255806
| HF Bloc-5150-VPS (AC) 230 V | 255807
| HF Bloc-5080-VPS (DC) 24 V | 255808
| HF Bloc-5100-VPS (DC) 24 V | 255809
| HF Bloc-5125-VPS (DC) 24 V | 255810
| HF Bloc-5150-VPS (DC) 24 V | 255811
| HF Bloc-5050-VPM-HP (AC) 230 V | 255830
| HF Bloc-50065-VPM-HP (AC) 230 V | 255831
| HF Bloc-50080-VPM-HP (AC) 230 V | 255832
| HF Bloc-50100-VPM-HP (AC) 230 V | 255833
| HF Bloc-50125-VPM-HP (AC) 230 V | 255834
| HF Bloc-50150-VPM-HP (AC) 230 V | 255835
| HF Bloc-50050-DSLC-HP (DC) 24 V | 255836
| HF Bloc-50065-DSLC-HP (DC) 24 V | 255837
| HF Bloc-50080-DSLC-HP (DC) 24 V | 255838
| HF Bloc-50100-DSLC-HP (DC) 24 V | 255839
| HF Bloc-50125-DSLC-HP (DC) 24 V | 255840
| HF Bloc-50150-DSLC-HP (DC) 24 V | 255841
7 | VPS, VDK, VPM
Ventilprüfsysteme
Системы проверки герметичности клапанов
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| VPS 504 S01 | 219874
| VPS 504 S01 | 219875
| VPS 504 S01 | 219876
| VPS 504 S01 | 226085
| VPS 504 S01 SSM | 227527
| VPS 504 S02 | 219878
| VPS 504 S02 | 219877
| VPS 504 S02 | 222389
| VPS 504 S02 | 223463
| VPS 504 S02 | 225481
| VPS 504 S01 | 219874
| VPS 504 S01 | 219875
| VPS 504 S01 | 219876
| VPS 504 S01 | 226085
| VPS 504 S01 SSM | 227527
| VPS 504 S02 | 219878
| VPS 504 S02 | 219877
| VPS 504 S02 | 222389
| VPS 504 S02 | 223463
| VPS 504 S05 | 224983
| VPS 508 S04 230 50 IP54 | 251004
| VPS 508 S05 24 DC IP54 | 251008
| VDK 200 A S02 | 211229
| VDK 200 A S02 | 211222
| VDK 200 A S02 | 211927
| VDK 200 A S02 | 211224
| VDK 200 A S02 | 226081
| VDK 200 A S02 H2 | 214445
| VDK 200 A S02 H2 | 222747
| VDK 200 A S06 | 253734
| VPM-VC Basis | 258625
| VPM-VC Basis | 258890
| VPM-VC kpl. | 259696
| VPM-VC kpl. | 259697
| VPM-VC kpl. | 264114
| VPM-VC kpl. | 264162
| VPM-LC kpl. | 259146
| VPM-LC kpl. | 259147
| Adapter-Set VPS für MV bis Rp 2 / adapter set VPS for MV to Rp 2 | 205360
| Adapter-Set VPS für MV bis DN 80 / adapter set VPS for MV to DN 80 | 222740
| Adapter-Set / adapter set VPS/VDK | 223470
| Anschluß-Set / assembly set VDK 200 für MV DN 40-50 | 231776
| Anschluß-Set / assembly set VDK 200 for MV DN 65-150 | 231777
| Montage-Set / mounting kit VPS | 221503
| Stecker / connector 7-pol 4 x PG 11 (VPS 504 S02) | 231808
| Stecker 7-pol 4 x Zugentlastung (VPS 504 S02), Connector 7-pol 4 x strain relief (VPS 504 S02) | 231809
| Stecksockel / Plug-in base VPM | 259694
8 | KH
Ball Valve
Шаровый кран
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| KH 5002 II | 260768
| KH 5003 II | 260769
| KH 5005 II | 260772
| KH 5007 II | 260773
| KH 5010 II | 260774
| KH 5012 II | 260776
| KH 5015 II | 260777
| KH 5020 II | 260778
| KH 5002 IA | 260779
| KH 5003 IA | 260780
| KH 5005 IA | 260781
| KH 5007 IA | 260782
| KH 5010 IA | 260784
| KH 5012 IA | 260786
| KH 5015 IA | 260787
| KH 5020 IA | 260788
| KH 160025 | 238579
| KH 160032 | 238580
| KH 160040 | 238581
| KH 160050 | 238582
| KH 160065 | 238583
| KH 160080 | 238584
| KH 160100 | 238585
| KH 160125 | 238586
| KH 160150 | 238587
| KH 160200 | 096818
9 | GF
Gas- und Luftfilter
Фильтры
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| GF 505/1 | 066191
| GF 507/1 | 066209
| GF 510/1 | 066217
| GF 515/1 | 066225
| GF 520/1 | 066233
| GF 4005/1 | 228073
| GF 4007/1 | 228074
| GF 4010/1 | 228075
| GF 4015/1 | 228076
| GF 4020/1 | 228077
| GF 40040/3 | 222637
| GF 40050/4 | 256408
| GF 40065/4 | 256409
| GF 40080/4 | 256410
| GF 40100/4 | 256411
| GF 40125 | 218162
| GF 40150 | 218163
| GF 40200 | 218164
10 | DMK
Motorklappe
Дроссельная заслонка
DMA... , SAD... WG
Stellantriebe für DMK/DML
Приводы для заслонок DMK/DML
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| DMK 507-P 0 = 11 mm | 221041
| DMK 507-P 0 = 13 mm | 222621
| DMK 507-P 0 = 15 mm | 222620
| DMK 507-P 0 = 17 mm | 222619
| DMK 510-P 0 = 15 mm | 221352
| DMK 510-P 0 = 17 mm | 237611
| DMK 510-P 0 = 19 mm | 237612
| DMK 510-P 0 = 21 mm | 237613
| DMK 512-P 0 = 15 mm | 221047
| DMK 512-P 0 = 17 mm | 222618
| DMK 512-P 0 = 19 mm | 222617
| DMK 512-P 0 = 21 mm | 222616
| DMK 512-P 0 = 23 mm | 222615
| DMK 512-P 0 = 25 mm | 222614
| DMK 515-P 0 = 24 mm | 221052
| DMK 515-P 0 = 26 mm | 222613
| DMK 515-P 0 = 28 mm | 222612
| DMK 515-P 0 = 32 mm | 222611
| DMK 520-P 0 = 32 mm | 221057
| DMK 520-P 0 = 36 mm | 222610
| DMK 520-P 0 = 40 mm | 222609
| DMK 520-P 0 = 46 mm | 222608
| DMK 5040-P 0 = 40 mm | 225975
| DMK 5050-P 0 = 50 mm | 225978
| DMK 5065-P 0 = 65 mm | 225981
| DMK 5080-P 0 = 80 mm | 225984
| DMK 5100-P 0 = 100 mm | 225987
| DMK 5125-P 0 = 125 mm | 225990
| DMK 5065-Q 0 = 65 mm | 254018
| DMK 5080-Q 0 = 80 mm | 254019
| DMK 5100-Q 0 = 100 mm | 254020
| DMK 5125-Q 0 = 125 mm | 254719
| DMK 510-Q 0 = 21 mm | 254011
| DMK 520-Q 0 = 32 mm | 254015
| DMK 520-Q 0 = 46 mm | 254016
| DMA 30 P 230/03 0 IP 40 | 226239
| DMA 40 P 230/02 3 IP 40 | 226240
| DMA 40 P 230/02 4 IP 40 | 238810
| DMA 30 Q 230/10 0 IP 54 | 252721
| DMA 30 Q 230/10 3 IP 54 | 252723
| SAD 3.0 WG | 250731
| Potentiometer DMA...P... | 240498
Linear flow control DML
Motordrossel
Дроссель с сервоприводом
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| DML 507 | 226835
| DML 510 | 226834
| DML 515 | 226836
| DML 520 | 226667
11 | Accessories / аксессуары и принадлежности
Manometers / манометры
Test burner / тестовые горелки
Push button valve / кнопочные манометрические клапаны
Manometer valve / манометрические клапаны
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| Manometer 0 - 25 mbar | 217101
| Manometer 0 - 40 mbar | 099028
| Manometer 0 - 60 mbar | 103697
| Manometer 0 - 100 mbar | 082081
| Manometer 0 - 160 mbar | 104083
| Manometer 0 - 250 mbar | 077396
| Manometer 0 - 400 mbar | 104307
| Manometer 0 - 600 mbar | 103705
| Manometer 0 - 60 mbar | 248310
| Manometer 0 - 100 mbar | 220054
| Manometer 0 - 160 mbar | 247342
| Manometer 0 - 250 mbar | 244612
| Manometer 0 - 400 mbar | 230678
| Manometer 0 - 600 mbar | 227467
| Manometer 0 - 1 bar | 119073
| Manometer 0 - 1,6 bar | 227146
| Manometer 0 - 2,5 bar | 217201
| Manometer 0 - 4 bar | 052415
| Manometer 0 - 6 bar | 217202
| Manometer 0 - 10 bar | 227283
| Manometer 0 - 25 bar | 248314
| Manometer 0 - 1 bar | 240829
| Manometer 0 - 1,6 bar | 240830
| Manometer 0 - 2,5 bar | 248313
| Manometer 0 - 4 bar | 241419
| Manometer 0 - 6 bar | 230679
| Manometer 0 - 10 bar | 247356
| Manometer 0 - 25 bar | 245298
| Manometer-Druckknopfhahn/Push button valve | 033621
| Manometer-Absperrventil / Manometer valve | 230762
| Prüfbrenner/Test burner PB 2 Erdgas/Natural gas | 087478
| Prüfbrenner/Test burner PB 2 Stadtgas/City gas | 178970
| Prüfbrenner/Test burner PB 2 Flüssiggas/LPG | 196640
| Dichtring/Sealing ring Manometer | 241961
A | ATEX II3G, II 3 D
T
E
X
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| GW 500 A4/2 HP X Au-M-V0 st-se | 251984
| GW 2000 A4/2 HP X Au-M-V0 st-se | 251985
| GW 6000 A4/2 HP X Au-M-V0 st-se | 251986
| GGW 3 A4/2 X Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 245810
| GGW 10 A4/2 X Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 248694
| GGW 50 A4/2 X Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 245811
| GGW 150 A4/2 X Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 248695
| GGW 3 A4-U/2 X Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 248390
| GGW 10 A4-U/2 X Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 248391
| GGW 50 A4-U/2 X Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 246180
| GGW 150 A4-U/2 X Au-M-MS9-V0-VS3 st-se | 248392
| MVD 503 X (AC) 230 V IP 54 | 253011
| MVD 505 X (AC) 230 V IP 54 | 253012
| MVD 507 S02 X (AC) 230 V IP 54 | 253013
| MVD 507 S02 X (DC) 24 V IP 54 | 257862
| MVD 510 X (AC) 230 V IP 54 | 253014
| MVD 510 X (DC) 24 V IP 54 | 255272
| MVD 515 X (AC) 230 V IP 54 | 253015
| MVD 520 X (AC) 230 V IP 54 | 253016
| MVD 2040 S02 X (AC) 230 V IP 54 | 253017
| MVD 2040 S02 X (DC) 24 V IP 54 | 253024
| MVD 2050 S02 X (AC) 230 V IP 54 | 253018
| MVD 2050 S02 X (DC) 24 V IP 54 | 253025
| MVD 2065 S02 X (AC) 230 V IP 54 | 253019
| MVD 2065 S02 X (DC) 24 V IP 54 | 253026
| MVD 2080 S02 X (AC) 230 V IP 54 | 253020
| MVD 2080 S02 X (DC) 24 V IP 54 | 253027
| MVD 2100 S02 X (AC) 230 V IP 54 | 253021
| MVD 2100 S02 X (DC) 24 V IP 54 | 253028
| MVD 2125 S02 X (AC) 230 V IP 54 | 253022
| MVD 2125 S02 X (DC) 24 V IP 54 | 253029
| MVD 2150 S02 X (AC) 230 V IP 54 | 253023
| MVD 2150 S02 X (DC) 24 V IP 54 | 253030
| MVD 5100 S02 X (AC) 230 V IP 54 | 253031
| MV 5125 X (AC) 230 V IP 54 | 253032
| MV 5150 X (AC) 230 V IP 54 | 253033
SG | SG program (Special gases) / исполнения для спец. Газов
Solenoid valves, one-stage / одноступенчатые электромагнитные клапаны
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| MVD 505/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 | 257668
| MVD 507/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 | 257670
| MVD 510/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 | 257672
| MVD 2040/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 | 256097
| MVD 2050/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 | 256098
| MVD 2065/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 | 256099
| MVD 2080/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 | 252707
| MVD 2100/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 | 252708
| MVD 2125/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 | 256100
| MVD 2150/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 | 256101
| MVD 505/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 | 257667
| MVD 507/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 | 257669
| MVD 510/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 | 257671
| MVD 2040/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 | 256189
| MVD 2050/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 | 256190
| MVD 2065/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 | 256191
| MVD 2080/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 | 254351
| MVD 2100/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 | 254932
| MVD 2125/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 | 256192
| MVD 2150/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 | 256193
| MVD 505/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 | 257760
| MVD 507/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 | 257761
| MVD 510/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 | 257762
| MVD 2040/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 | 256175
| MVD 2050/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 | 256176
| MVD 2065/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 | 256177
| MVD 2080/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 | 256178
| MVD 2100/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 | 256179
| MVD 2125/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 | 256180
| MVD 2150/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 | 256181
| MVD 505/5 S02 SGV (DC) 24 V IP 65 | 257763
| MVD 507/5 S02 SGV (DC) 24 V IP 65 | 257764
| MVD 510/5 S02 SGV (DC) 24 V IP 65 | 257765
| MVD 2040/5 S02 SGV (DC) 24 V IP 65 | 256194
| MVD 2050/5 S02 SGV (DC) 24 V IP 65 | 256195
| MVD 2065/5 S02 SGV (DC) 24 V IP 65 | 256196
| MVD 2080/5 S02 SGV (DC) 24 V IP 65 | 256197
| MVD 2100/5 S02 SGV (DC) 24 V IP 65 | 256200
| MVD 2125/5 S02 SGV (DC) 24 V IP 65 | 256201
| MVD 2150/5 S02 SGV (DC) 24 V IP 65 | 256202
SG | SG program (Special gases) / исполнения для спец. Газов
Gas- and air pressure switches / реле давления для газа и воздуха
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
| LGW 3 A2 SGN Au-M-V9 st-se | 247964
| LGW 10 A2 SGN Au-M-V9 st-se | 248247
| LGW 50 A2 SGN Au-M-V9 st-se | 255574
| LGW 150 A2 SGN Au-M-V9 st-se | 248248
| LGW 10 A4 SGV Au-M-MS9-V0-VS st-se 246749 | 246749
| LGW 150 A4 SGV Au-M-MS9-V0-VS st-se 246557 | 246557
| GW 10 A2 SGV Au-G3-V12 st-se | 248244
| GW 150 A2 SGV Au-G3-V12 st-se | 248245
| GW 500 A4/2 HP SGS Au-M-V0 st-se | 255569
| GW 2000 A4/2 HP SGS Au-M-V0 st-se | 255570
| GW 6000 A4/2 HP SGS Au-M-V0 st-se | 255571
Gas Control, Measurement and Safety Systems (GRMS) / Газорегулирующие, газоизмерительные системы и системы безопасности
| Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул
DUNGS Kitchen Safeguard / системы безопасности для кухонь
| DKS / 230 VAC / MPA 4122 ECS / Rp 1/2 | 265973
| DKS / 230 VAC / MPA 4122 ECS / Rp 3/4 | 264643
| DKS / 230 VAC / MPA 4122 ECS / Rp 1 | 265974
| DKS / 230 VAC / MPA 4122 ECS / Rp 1 1/2 | 270978
| DKS / 230 VAC / MPA 4122 ECS / Rp 2 | 270979
MPA 4122 ECS Metallgehäuse / Metal Housing / Металлический корпус
| MPA 4122 / 230 VAC / IP 65 mit / with Display | 265809
| Cable Gland Set MPA 4122 ECS | 265883
| EM 2/4 MPA 4122 ECS / Profibus/Modbus Profibus/Modbus Fieldbus Modul | 257961
| VPM-LC kpl. 230 VAC, 50-60 Hz | 259146
| VPM-LC kpl., 115 VAC 50-60 Hz | 259147
| Stecksockel / Plug-in base VPM | 259694
| Customer-specific gas safety appliances (GRMS) | по запросу
| VPM-LC pre-configured and fully pre-wired | по запросу

## дополнительно
Artikelbezeichnung / Наименование | Bestell-Nr./Артикул | Цена, Рубли
LGW 3 A2 Ag-M-V9 st-se | 107409 | 4200
LGW 10 A2 Ag-M-V9 st-se | 107417 | 4200
LGW 50 A2 Ag-M-V9 st-se | 107425 | 4200
LGW 150 A2 Ag-M-V9 st-se | 107433 | 4900
LGW 10 A2P Ag-M-MS3-V0 st-se | 120212 | 5200
LGW 150 A2P Ag-M-MS3-V0 st-se | 120238 | 5200
UB 150 A4 Ag-PG-MS9-V0 st-se | 138630 | 7000
GW 150 A4 Ag-M-MS9-V0 st-se | 157050 | 5800
NB 50 A4 Ag-PG-MS9-V0 fa-se | 210534 | 6700
UB 50 A4 Ag-PG-MS9-V0 st-se | 210537 | 6700
UB 500 A4 Ag-PG-MS9-V0 st-se | 210970 | 8000
NB 500 A4 Ag-PG-MS9-V0 fa-se | 210971 | 7700
VDK 200A S02 230V 50Hz o.Verschr. | 211226 | 58600
NB 50 A2 Ag-G3-V12 fa-se | 215237 | 9200
UB 50 A2 Ag-G3-V12 st-se | 215242 | 9900
VPS 504 S04 230V 50Hz Set | 219881 | 46800
LGW 50 A2P Ag-M-MS3-V0 st-se | 221207 | 5200
LGW 3 A4 Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 221590 | 4800
LGW 50 A4 Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 221592 | 5200
LGW 150 A4 Ag-M-MS9-V0-VS3 st-se | 221593 | 5200
LGW 50 A2 Ag-G3-V9 st-se | 222024 | 5600
MB-VEF 412 B01 S30 220 VAC gem. NF m. GW | 223143 | 78300
DMV-D 525/11 AC 220-240 V IP 54 Steck-An | 223367 | 127300
DMV-D 5065/11 AC 220-240 V IP 54 Steck-A | 224382 | 161500
DMV-D 5080/11 AC 220-240 V IP 54 plug-in | 224383 | 240200
DMV-D 5100/11 AC 220-240 V IP 54 Steck-A | 224384 | 309200
DMV-D 5125/11 AC 220-240 V IP 54 Steck-A | 224385 | 443600
DMV-DLE 5065/11 AC 220-240 V IP 54 plug-in | 224925 | 166500
DMV-DLE 5080/11 AC 220-240 V IP 54 plug-in | 224926 | 247100
MB-DLE 412 B01 S52 AC230V sep. NF w/o GW | 225863 | 61700
GW 50 A5 Ag-G3-MS6-V12 fa-se Set | 225939 | 3400
GW 150 A5 Ag-G3-MS6-V12 fa-se Set | 225940 | 3400
DMV-D 5065/11 DC 24-28V IP 54 plug-in term | 226069 | 175800
DMV-D 5080/11 DC 24-28 V IP 54 plug-in t | 226072 | 254600
MB-VEF 412 B01 S10 230 VAC gem. NF m. GW | 226198 | 74700
VPS 504 S02 LPG 230V 50Hz incl.Stecker | 226315 | 37000
GW 3 A6 Ag-G3-MS9-V0 fa-se | 228723 | 3900
GW 10 A6 Ag-G3-MS9-V0 fa-se | 228724 | 3900
GW 50 A6 Ag-G3-MS9-V0 fa-se | 228725 | 3900
GW 150 A6 Ag-G3-MS9-V0 fa-se | 228726 | 3900
GW 500 A6 Ag-G3-MS9-V0 fa-se | 228727 | 4800
MB-VEF 412 B01 S10 AC 230 V | 229529 | 73500
Repl.kit meas. conn. cpl. with seal ring 1/8 | 230397 | 2100
Repl.kit meas.conn.cpl.with seal ring 1/4 | 230398 | 2900
MB-VEF 415 B01 S10 AC230V gem.VF m.GW A5 | 230629 | 100900
Gerätestecker kpl. 3-polig o. Erde | 231770 | 2600
MB-VEF 420 B01 S30 SP | 239074 | 112000
MB-VEF 415 B01 S30 AC230V gem.NF m. GW | 239714 | 80500
MBC-300-SE-S22 AC 230 V | 239717 | 52400
MBC-300-VEF AC 230 V | 241030 | 65900
MB-VEF 412 B01 S30 | 241078 | 73100
MB-VEF 420 B01 S10 | 241083 | 113200
Kompakt-Steckverbinder ST18 Stecker 7pol | 241103 | 1000
Kompakt-Steckverbinder ST18 Stecker 4pol | 241272 | 900
MBC-700-SE-S22 AC 230 V | 241515 | 79400
Repl, Filter inlet MBC 300 (10 pcs.) | 241917 | 10100
MBC-700-SE-S82 AC 230V | 242055 | 79400
GW 50 A6/1 Ag-G3-MS9-V0-VS3 fa-se 5-50 | 242676 | 6200
GW 150 A6/1 Ag-G3-MS9-V0-VS3 fa-se10-150 | 242677 | 5100
GW 500 A6/1 Ag-G3-MS9-V0-VS3fa-se100-500 | 242678 | 5900
MBC-1900-VEF- DN65 230 VAC | 243083 | 297000
DMV 5065/12 AC 230 V IP 54 | 243099 | 184000
MBC-1200-VEF AC 230 V | 243413 | 174600
SAD1.5 IP40 Stellantrieb Digital o.Trafo | 243602 | 52400
DMV-D 5080/12 | 244294 | 235500
DMV 5100/12 AC 230 V IP 54 | 244300 | 308000
MBC-5000-VEF-100 AC 230V | 244301 | 488200
DMV 5080/12 AC 230 V IP 54 | 244427 | 251300
GW 6000 A4 HP-Au-PG-V0 st-se | 246159 | 25600
DMV-D 5125/12 AC 230 V IP 54 | 246383 | 483400
GW 2000 A4 HP | 246665 | 24200
Adapter set for GW A5 | 246850 | 2100
GW 2000 A4/2 HP-Ag-G3-V0 st-se | 247903 | 29700
MBC-1900-SE-65 AC 230V | 250160 | 228500
MBC-3100-SE-80 AC 230V | 250161 | 304500
MBC-5000-SE-100 AC 230 V | 250162 | 413000
MPA 22 S02 | 250780 | 31000
VPS 508 S04 230V 50Hz | 251004 | 52300
251195 MBC-65-ND AC 230 V | 251195 | 33700
MPA5111 V1.1 kpl. | 251446 | 28400
Display AM09 for MPAXXXX | 253427 | 18400
GW 6000 A4/2 IP 65, G3 | 254284 | 34600
GW 6000 A4/2 HP SGS Au-M-V0 st-se IP65 | 255571 | 28600
Cable compl. For Display AM09 | 255948 | 2500
GF 80 20 06/1 DN80 | 256598 | 64500
VPM-VC V1.0 230V | 258625 | 27200
MPA EM1/3 kpl. V1.1 Dauerbetrieb | 258672 | 6000
VPM-VC V1.0 cpl. 230 V | 259696 | 35000
LGW 10 A1 | 261572 | 4000
LGW 1,5 A1 30 fa se Ag g p± IP20 p1/p2 | 261600 | 4100
MBC-700-SE-S22 AC 230 V | 261646 | 79400
MBC-700-SE-S82 AC 230 V (old 242055) | 261652 | 80500
MBC-700-VEF | 261654 | 82600
LGW 10 A2P Ag-PG-MS3-V0 st-se 1P | 272345 | 6300